OGŁOSZENIE  O II PRZETARGU  OFERTOWYM

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  „Modernizacja i remont budynku komunalnego Runowo nr 24”.

Znak sprawy: GKB.271.2.5.2017.KA						Data :  27.06.2017 r.

- Zamawiający :

# Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon (089) 767 32 74

NIP: 743-18-62-715

Faks (089)767 32 74

- Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia :

  - Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004, Nr 130, poz.1389).

  - Zakres zamówienia :

- Inwentaryzacja budynku – 4 egz.

- Projekt techniczno - budowlany i Informacja BIOZ - 4 egz. – ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiający przeprowadzenie remontu budynku.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

- Kosztorys inwestorski - 1 egz.

- Przedmiar robót -1 egz.

  - Wymagania stawiane wykonawcy:

Przewidywany zakres modernizacji i remontu dotyczy robót budowlanych zewnętrznych budynku komunalnego Nr 24 w Runowie położonego na działce Nr 32/1 i obejmuje następujące roboty :

- wymiana pokrycia dachowego na nowe w kolorze naturalnej ceramiki;

- przebudowa kominów z uwzględnieniem wykonania wentylacji w kotłowni oraz z zamontowaniem wkładów w przewodach dymowych. Kominy ponad dachem z cegły budowlanej ceramicznej czerwonej – ospoinowana;

- wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy w kolorze naturalnej ceramiki;

- wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy w kolorze naturalnej ceramiki;

- remont elewacji : skucie wszystkich tyków zewnętrznych i wykonanie nowych tynków wraz z wyprawą elewacyjną (struktura baranek) i pomalowaniem – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej tarasu nad wiatrołapem z wykończeniem płytkami gres;

- przebudowa schodów zewnętrznych od szczytu budynku z obłożeniem masą lastriko i wykonanie ciągu pieszego (np. polbruk) – połączenie z chodnikiem od ulicy;

- remont klatki schodowej : uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, pomalowanie schodów drewnianych z balustradą;

- przebudowa schodów zewnętrznych do biblioteki z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych;

- przebudowa ogrodzenia od strony ulicy – panele systemowe;

- wymiana i uzupełnienie ogrodzenia od strony zaplecza, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki;

- oczyszczenie i ospoinowanie cokołu z kamienia – wykonanie konserwacji;

- wymiana okienek piwnicznych na nowe w kolorze białym;

- wykonanie opaski wokół budynku oraz wsypu na miał do kotłowni;

- wykonanie instalacji odgromowej - piorunochronnej;

- budowa boksu na żużel.

- W celu ustalenia zakresu robót budowlanych wymaga się od Wykonawcy wizji w terenie oraz uzgodnienia szczegółów z Zamawiającym – kontakt z Panem Zbigniewem Charunem i z Panem Romanem Jankowskim tel. 89-767-32-74 w.15.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach opracowywania dokumentacji projektowej wykona wszelkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem i niezbędne do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego wszelkich opinii i uzgodnień w tym uzgodnień z konserwatorem zabytków (budynek jest w gminnej ewidencji zabytków) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem dokumentacji do pozwolenia na budowę ponosi projektant.

- Dokumentację należy sporządzić w formie papierowej, a także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2017 r.

- Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę telefonicznie lub e – mailowo. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy :

- a) złożą ofertę (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

- b) złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,

- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

- Kryterium oceny ofert  – cena -100%.

- Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „ OFERTA  NA  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI I REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO RUNOWO NR 24” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,  pokój nr 30 lub pocztą na adres zamawiającego do dnia 13.07.2017 r. do godz. 11:00. Przy przesyłce pocztowej lub kurierskiej liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu a nie stempla pocztowego.

- Załączniki:

- Nr 1 – Wzór oferty

- Nr 2 – Wzór umowy

- Nr 3 – Decyzja o warunkach zabudowy