Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacje do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający ustala wielkość zamówienia na węgiel kamienny sortyment ekomiał na sezon grzewczy 2020/2021  w ilości 380 ton.

Opał dostarczany będzie sukcesywnie, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami w okresie                         od podpisania umowy do 30 kwietnia 2021r.

Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw węgla kamiennego sortyment ekomiał o parametrach                   w stanie roboczym :

- wartość opałowa		- min. 24000 kJ/kg

- zawartość popiołu		- max. 12 %

- zawartość siarki 		- max. 1,2 %

- spiekalność RI		- max. 25

- granulacja (uziarnienie) 	- 3-31,5 mm

- zawartość wilgoci całkowitej – max. 20%

Poniżej kotłownie komunalne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński objęte zamówieniem oraz planowane zapotrzebowanie  :

- Babiak  nr 13						- 15t

- Runowo nr 55 (Szkoła Podstawowa)			- 35t

- Runowo nr 41 						- 25t

- Runowo nr 71						- 25t

- Runowo nr 24						- 30t

- Ignalin nr 8 						- 30t

- Rogóż nr 19 						- 50t

- Rogóż nr 92 (Szkoła Podstawowa)			- 60t

- Kraszewo nr 8 (Szkoła Podstawowa)			- 40t

- Kraszewo nr 2 (Szkoła Podstawowa)			- 30t

- Pilnik nr 2 (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu)	- 15t

- Kłębowo nr 8 (Szkoła Podstawowa)			- 15t

- Kłębowo nr 13 (świetlica)				- 10t

- Zamawiający ustala wielkość zamówienia na ekogroszek na sezon grzewczy 2020/2021                       w ilości 70 ton.

Opał dostarczony będzie w trzech dostawach po ok. 25 ton wg zapotrzebowania Zamawiającego w okresie  od podpisania umowy do 30 kwietnia 2021r.

Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw ekogroszku o parametrach w stanie roboczym :

- wartość opałowa		- min. 24000 kJ/kg

- zawartość popiołu		- max. 12 %

- zawartość siarki 		- max. 1,2 %

- spiekalność RI		- max. 25

- granulacja (uziarnienie) 	- 5-31,5 mm

- zawartość wilgoci całkowitej – max.15%

Poniżej kotłownie komunalne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński objęte zamówieniem oraz planowane zapotrzebowanie  :

- Długołęka  nr 9			- 25t  	dostawa do magazynu Długołęka nr 9

- Kochanówka nr 17 			- 20t	dostawa do magazynu Długołęka nr 9

- Kraszewo nr 42 sklep/świetlica 	- 25t     dostawa do magazynu Długołęka nr 9