Wyjaśnienie  SIWZ

Data : 22.04.2016r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  :

„Modernizację i remont drogi publicznej Nr 117031N do miejscowości Redy Osada"

w przetargu nieograniczonym opublikowanym

w Biuletynie Zamówień Publicznych   pod numerem 42529-2016  w  dniu 15.04.2016r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:		Gmina  Lidzbark Warmiński

REGON:				510742787

NIP: 					743-18-62-715

Miejscowość				Lidzbark  Warmiński

Adres:					ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel/fax (089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do zamawiającego :

PYTANIA :

- Pozycja przedmiarowa : nr 1.4.4 oraz 1.4.5 – „Wykonanie podbudowy z kruszywa 4,20*180,00 łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm, na całej szerokości o gr.20 cm – jezdnia (szer. 4,20m*dł.180,00m) + poszerzenie na łuku (80,00m2)” wg opisu w pozycji przedmiarowej powinno być 836m2, natomiast jest 756m2. Zwracamy się prośbą o korektę przedmiarów.

- Czy Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej?

- Czy w wycenie należy ująć koszty  stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego znakami typu 36a? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości wymaganej liczby znaków.

- Pozycja przedmiarowa : nr 1.5.1 – śączki poprzeczne żwirowe – widnieje krotność 3.

Prosimy o sprecyzowanie łącznej faktycznej do wykonania długości sączków.

ODPOWIEDZI :

Ad. 1  i Ad. 4 - prawidłowe wartości zostały uwzględnione w poprawionym przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

Ad.2 - Zamawiający nie wymaga sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Ad.3 - Zamawiający nie wymaga ujmowania w kosztach stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.