OGŁOSZENIE  O PRZETARGU  OFERTOWYM

##### NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

##### MODERNIZACJI  I REMONTU  BUDYNKU  KOMUNALNEGO   RUNOWO  NR 24

Znak sprawy : GKB.271.2.4.2016					Data : 22.06.2016r.

- Zamawiający :

# Gmina Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

telefon	(089) 767 32 74

e-mail: aniaprzetarg@op.pl

NIP: 	743-18-62-715

faks 	(089) 767 32 74

- Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2015r., poz. 2164 j.t.).

- Opis przedmiotu zamówienia :

  - Dokumentacja projektowa  winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz.1409 z późn zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004, Nr 202, poz.2072 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod                 i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. z 2004, Nr 130, poz.1389).

  - Zakres zamówienia :

- Inwentaryzacja budynku – 4 egz.

- Projekt techniczno-budowlany i Informacja BIOZ - 4 egz. – ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do dokonania zgłoszenia robót bądź uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiający przeprowadzenie remontu budynku.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

- Kosztorys inwestorski - 1 egz.

- Przedmiar robót -1 egz.

  - Wymagania stawiane wykonawcy:

Przewidywany zakres modernizacji i remontu dotyczy robót budowlanych zewnętrznych budynku komunalnego Nr 24 w Runowie położonego na działce Nr 32/1 i obejmuje następujące roboty :

- przemurowanie kominów ponad dachem z wymurowaniem z cegły klinkierowej oraz zamontowaniem wkładów kominowych ze stali nierdzewnej w kanałach dymowych;

- wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze brąz;

- wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w kolorze brąz;

- remont elewacji : skucie tynku i wykonanie nowego zgodnie ze starą architekturą wraz                 z malowaniem;

- docieplenie  stropu nad wiatrołapem, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych;

- przebudowa schodów zewnętrznych z wykonaniem ciągu pieszego z polbruku – połączenie z chodnikiem od ulicy;

- remont klatki schodowej : szpachlowanie i malowanie;

- przebudowa schodów do biblioteki z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych;

- przebudowa ogrodzenia od strony ulicy oraz od strony zaplecza, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki;

- oczyszczenie i ospoinowanie cokołu z kamienia;

- wymiana okienek piwnicznych na nowe z PCV w kolorze białym;

- wykonanie opaski wokół budynku oraz wsypu na miał;

- remont instalacji odgromowej i piorunochronnej

- budowa boksu na żużel;

- W celu ustalenia zakresu robót budowlanych wymaga się od Wykonawcy wizji w terenie oraz uzgodnienia szczegółów z Zamawiającym – kontakt z Panem Romanem Jankowskim tel. 89-767-32-74 w.15 lub kom.692 746 869.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi                      i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach opracowywania dokumentacji projektowej wykona wszelkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem i niezbędne do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego wszelkich opinii i uzgodnień w tym uzgodnień z konserwatorem zabytków (budynek jest w gminnej ewidencji zabytków) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie mapy do celów projektowych jeżeli będzie wymagana.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem dokumentacji do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych ponosi projektant.

- Dokumentację należy sporządzić w formie papierowej a także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

- Termin wykonania zamówienia : 4 miesiące od  dnia podpisania umowy

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

- Kryterium oceny ofert  – cena -100%.

- Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego z dopiskiem „OFERTA  NA  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU KOMUNALNEGO RUNOWO 24” na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia w siedzibie zamawiającego: sekretariat Urzędu Gminy,  11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1,  pokój nr 30 lub pocztą na adres zamawiającego              do dnia 28.06.2016r.  do godz. 10:00.

- Załączniki :

Nr 1 – Wzór oferty

(załącznik Nr 1 – wzór oferty)

znak sprawy : GKB.271.2.4.2016.KA

...................................................					data : .......................

nazwa i adres oferenta

„ OFERTA  NA  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

MODERNIZACJI  BUDYNKU KOMUNALNEGO  RUNOWO NR  24”

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz. 2164 j.t.).

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 22.06.2016r. składam ofertę na  „Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej modernizacji i remontu budynku komunalnego                             Runowo Nr 24 za cenę ryczałtową brutto : ………..…..…… zł. (słownie : ........................................................................................................).

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

............................................               									podpis i pieczątka oferenta