(załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy)

znak sprawy : GKB.271.2.9.2016.KA

...................................................					data : .......................

nazwa i adres oferenta

„OFERTA  NA  DOSTAWĘ  ULICZNEJ  LAMPY  HYBRYDOWEJ”

Zamówienie na podstawie art.4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r., poz. 831).

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 02.09.2016r. składam ofertę na  „Dostawę ulicznej lampy hybrydowej” zgodnie z wymaganiami Zamawiającego o parametrach określonych  w poniższej  specyfikacji technicznej za cenę brutto : ………………….…… zł.                                      (słownie: ..............................................................................................................).

Zobowiązuję się do dostawy i montażu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

............................................            									        podpis i pieczątka oferenta

Parametry techniczne oferowanej lampy:

| Lp. | Parametr techniczny | Wartość Zamawiającego | Wartość Oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość masztu | do 8 m |  |
| 2. | Materiał słupa | ocynkowana stal |  |
| 3. | Czas pracy lampy | do 10-14h/dzień |  |
| 4. | Autonomia | do 4 dni |  |
| 5. | Oprawa | z aluminium i hartowanego szkła |  |
| 6. | Źródło światła | w technologii LED – odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W z funkcją oszczędzania energii |  |
| 7. | Barwa światła | czysto biała/ciepła |  |
| 8. | Akumulator | min. 2x150Ah |  |
| 9. | Typ akumulatora | żelowy lub AGM |  |
| 10. | Turbina wiatrowa | min. 300W zabezpieczona mechanicznie i elektrycznie przed zbyt silnymi podmuchami wiatru |  |
| 11. | Włącznik zmierzchowo-programowalny | tak |  |
| 12. | Mikroprocesorowy regulator pracy lampy | tak |  |
| 13. | Warunki pracy : temperatura wilgotność | -25stopni C / +45 stopni C 10% / 95% |  |
| 14. | Moc modułu fotowoltaicznego | min. 2x190 W |  |
| 15. | Okres autonomii systemu | min. 3 dni |  |
| 16. | Fundament prefabrykowany | Dopasowany do parametrów lampy |  |
| 17. | Czas ładowania akumulatorów : lato zima | 4h 10h |  |
| 18. | Napięcie zasilania | 12/24V |  |
| 19. | Trwałość źródeł światła | min. 30 000h |  |
| 20. | Skrzynka baterii | materiał PCV, położona pod ziemią typ wodoodporny, rozpraszający ciepło, antywłamaniowa |  |
| 21. | Stopień ochrony | IP 68 |  |
| 22. | Gwarancja | min. 36 m-cy |  |

............................................            									        podpis i pieczątka oferenta